## 液体表面张力系数的测定（UE-DND）
处是需要填充的实验数据，剩下的会根据已知数据自动计算
处数据含有公式，尽量不要改动
测量吊环内外径 (D) |  |  |  |  | 测定力敏传感器的灵敏度 (B) | [6 empty] | 测定水的表面张力系数 (α)
测量次数 | D1 /cm | D1̄ /cm | D2 /cm | D2̄ /cm | 测量次数 | 片码质量 | 增重时读数 U /V |  | 减重时读数 U' /V |  | 平均值Ū /V | 测量次数 | U1 /V | U2 /V | ΔU /V | ΔŪ /V | Δᾱ /(N/m)
1 | 3.48 | 3.4873 | 3.3 | 3.2973 | 1 | 0 | U0 | 0 | U0' | -0.0008 | -0.0004 | 1 | 0.1298 | 0.0868 | 0.043 | 0.036517 | 0.062312
2 | 3.49 |  | 3.29 |  | 2 | 0.5 | U1 | 0.0129 | U1' | 0.0118 | 0.01235 | 2 | 0.1227 | 0.0866 | 0.0361
3 | 3.492 |  | 3.302 |  | 3 | 1 | U2 | 0.0274 | U2' | 0.0269 | 0.02715 | 3 | 0.1212 | 0.0864 | 0.0348
[5 empty] | 4 | 1.5 | U3 | 0.0414 | U3' | 0.0396 | 0.0405 | 4 | 0.1217 | 0.0869 | 0.0348
[5 empty] | 5 | 2 | U4 | 0.0549 | U4' | 0.0527 | 0.0538 | 5 | 0.1216 | 0.087 | 0.0346
[5 empty] | 6 | 2.5 | U5 | 0.0679 | U5' | 0.0668 | 0.06735 | 6 | 0.1224 | 0.0866 | 0.0358
[5 empty] | 7 | 3 | U6 | 0.0808 | U6' | 0.0794 | 0.0801 | 标准值 |  | 0.072
[5 empty] | 8 | 3.5 | U7 | 0.0944 | U7' |  |  | 相对误差 E |  | 13.46%
[5 empty] | 由于采用逐差法，第1组和第8组的数据需要被忽略 | [6 empty] | 误差较大，测量数据仅供参考
[5 empty] | B /(V/N) | 2.7494